## PdG
Bureau d’études :
3 rue Nully de Harcourt - 33 360 BORDEAUX
Maitre d’ouvrage :
Mairie de CARIGNAN DE BORDEAUX 24 rue de Verdun – 33 360 CARIGNAN DE BORDEAUX
Architecte mandataire :
brel architecture 41 rue Ulysse Gayon – 33 000 BORDEAUX
CONSTRUCTION DU RESTAURANT SCOLAIRE, CUISINE ET SALLE DE MOTRICITE DU GROUPE SCOLAIRE A CARIGNAN DE BORDEAUX (33)
C.D.P.G.F
LOT N°07 : CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE
Phase | Indice | Date | Objet | Rédacteur | Relecture
DCE | A | Avril 2018 | Emission Originale | EV
B
C

## Nota
NOTA
L’entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.
L’entreprise est tenue d’indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau.
Le prix en regard de chaque article, s’entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture, d’approvisionnement, de taxes diverses et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci.
L’entreprise est tenue de vérifier qu’aucune omission ou erreur ne subsiste dans l’énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l’objet de la présente étude.
Le présent cadre de décomposition du prix global et forfaitaire n’est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l’entreprise (métrés, et PU) , compte tenu de l’étude réalisée et de l’appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

## CDPGF
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QTE | PRIX | MONTANT
|  |  |  | UNITAIRES | TOTAL
7 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE
4.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES
4.1.1 | Réseaux EF provisoire | ens |  |  | 0
4.1.2 | Travaux de dépose | ens |  |  | 0
| Sous-Total § 4.1 |  |  |  | 0
4.2 | CHAUFFAGE
4.2.1 | Généralités | PM |  |  | 0
4.2.2 | Réseau gaz |  |  |  | 0
| coffret de coupure | ens
| électrovanne | u
PE bande jaune + grillage + sable
| DN | ml
| DN | ml
Acier noir (y compris protection mécanique et raccords)
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
4.2.3 | Production chauffage |  |  |  | 0
| chaudière marque type puissance | u
4.2.3.1 | Caractéristiques standards | PM
4.2.3.2 | Détails de fourniture | PM
4.2.4 | Alimentation en eau froide du circuit chauffage | ens |  |  | 0
4.2.5 | Rinçage chimique du circuit et des émetteurs de chaleur | ens |  |  | 0
4.2.6 | Traitement chimique de l’eau du chauffage | ens |  |  | 0
4.2.7 | Evacuation des gaz brûlés | ens
4.2.8 | Collecteurs généraux de distribution | ens
4.2.9 | Circuit radiateurs existant | HM
4.2.10 | Circuit constant 1 existant | HM
4.2.11 | Circuit constant 2 nouveaux
| pompe marque type débit HMT | ens
4.2.12 | Circuit constant ECS
| pompe marque type débit HMT | ens
4.2.13 | Ventilations haute et basse | ens
4.2.14 | Distribution eau chaude chauffage
réseau chauffage préisolé
| DN | ml
| DN | ml
réseau chauffage multicouche
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| calorifuge | ens
4.2.15 | Emission
4.2.15.1 | Chauffage par ventilation | PM
4.2.15.2 | Corps de chauffe - radiateurs électriques
| puissance | u
| puissance | u
| puissance | u
| puissance | u
4.2.15.3 | Corps de chauffe – panneaux rayonnants basse température
| puissance | u
| puissance | u
| puissance | u
| puissance | u
4.2.16 | OPTION 1
| Corps de chauffe – 2 chaudières | ens
| Sous-Total § 4.2 |  |  |  | 0
4.3 | VENTILATION
4.3.1 | Généralités |  |  |  | 0
4.3.1.1 | Principes | PM
4.3.1.2 | Prescriptions acoustiques | PM
4.3.2 | CTADF1 : Ventilation double flux zone restauration et local de motricité
4.3.2.1 | Air neuf | ens
4.3.2.2 | Diffuseurs en soufflage et reprise salle de motricité | u
4.3.2.3 | Diffuseurs en reprise d’air salle à manger Maternelle | u
4.3.2.4 | Diffuseurs en soufflage d’air salle à manger Elémentaire et maternelle | u
4.3.2.5 | Diffuseurs en reprise d’air salle à manger Elementaire | u
4.3.2.6 | Registre motorisé | u
4.3.2.7 | Clapet coupe-feu | u
4.3.2.8 | Pièges à sons | u
4.3.2.9 | Gaine de soufflage/reprise d’air
| DN125 | ml
| DN200 | ml
| DN250 | ml
| DN315 | ml
| DN355 | ml
| DN400 | ml
| DN450 | ml
| DN500 | ml
| calorifuge | ens
4.3.3 | Centrale de traitement d’air salle motricité/salle de restaurant
| marque type | u
4.3.4 | Équipements complémentaires CTA air réchauffé
4.3.4.1 | Généralités | PM
4.3.4.2 | Spécifications techniques | ens
4.3.4.3 | Raccordement électrique | ens
4.3.4.4 | Rejet d’air | ens
4.3.5 | VMC1 et VMC2 : Ventilation sanitaires et zone cuisine
4.3.5.1 | Air neuf | u
4.3.5.2 | Diffuseurs en reprise d’air
| Débit inférieur à 120 m3/h | u
| Débit supérieur à 120 m3/h | u
4.3.5.3 | Registre de gaine | u
4.3.5.4 | Pièges à sons | u
4.3.5.5 | Clapet coupe-feu | u
4.3.5.6 | Gaine de soufflage/reprise d’air
| DN125 | ml
| DN200 | ml
| DN250 | ml
| DN315 | ml
| calorifuge | ens
4.3.5.7 | Caisson d’extraction
| caisson d'extraction VMC 1 marque type | u
| caisson d'extraction VMC 2 marque type | u
4.3.5.8 | Raccordement électrique | ens
4.3.5.9 | Rejet d’air | ens
4.3.6 | Hotte cuisson 1 et 2 et hotte laverie
4.3.6.1 | Air neuf
4.3.6.2 | Gaine de soufflage/reprise d’air
| DN125 | ml
| DN200 | ml
| DN250 | ml
| DN315 | ml
| DN355 | ml
| DN400 | ml
| DN450 | ml
| DN500 | ml
| calorifuge | ens
4.3.6.3 | Hotte zone cuisson | u
4.3.6.4 | Hotte zone four | u
4.3.6.5 | Hotte zone laverie | u
4.3.6.6 | Caisson d’induction cuisson | u
4.3.6.7 | Caisson de compensation cuisson | u
4.3.6.8 | Caisson de compensation laverie | u
4.3.6.9 | Caisson de d’extraction cuisson | u
4.3.6.10 | Raccordement électrique | ens
4.3.6.11 | Rejet d’air | ens
4.3.7 | EXT1 : ventilation local déchetterie
4.3.7.1 | Air neuf
4.3.7.2 | Diffuseurs en reprise d'air | u
4.3.7.3 | Gaine de soufflage/reprise d’air
| DN125 | ml
| DN200 | ml
| DN250 | ml
| DN315 | ml
| calorifuge | ens
4.3.7.4 | Centrale traitement d'air | u
4.3.7.5 | Raccordement électrique | ens
4.3.7.6 | Rejet d’air | ens
| Sous-Total § 4.3 |  |  |  | 0
4.4 | PLOMBERIE SANITAIRE
4.4.1 | Réseaux EF provisoire | ens
4.4.2 | Distribution Eau de Ville
4.4.2.1 | Distribution générale en aval compteur | ens
4.4.2.2 | Traitement d’eau | u
4.4.2.3 | Production d’eau chaude sanitaire
| Ballon de production d’eau chaude sanitaire | u
| Équipements complémentaires ballon | ens
| Pompe recyclage eau chaude sanitaire | u
| Alimentation recyclage | u
| Équipements complémentaires recyclage ECS | ens
4.4.3 | Distribution des réseaux EF, EFA, ECS et BECS | ens
EF
réseau multicouche
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| calorifuge | ens
réseau PE-Xa
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
EFA
réseau multicouche
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| calorifuge | ens
réseau PE-Xa
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
ECS
réseau multicouche
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| calorifuge | ens
réseau PE-Xa
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
BECS
réseau multicouche
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| calorifuge | ens
réseau PE-Xa
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
| DN | ml
4.4.4 | Distribution du local poubelles | ens
4.4.5 | Attentes cuisine | ens
4.4.6 | Appareils sanitaires
4.4.6.1 | Généralités | PM
4.4.6.2 | Cuvette indépendante enfant | u
4.4.6.3 | Auge | u
4.4.6.4 | Lavabo PMR | u
4.4.6.5 | Vidoir | u
4.4.6.6 | Cuvettes de WC | u
4.4.6.7 | Cuvettes de WC PMR | u
4.4.6.8 | Douches | u
4.4.6.9 | Accessoires sanitaires
| Barre d'appui pour WC | u
| Distributeur de savon liquide | u
| Miroir | u
| Barre d'appui pour douches | u
| Siège de douche relevable | u
4.4.7 | Evacuations
4.4.7.1 | Evacuations diverses
| Réseaux EU | ml
| Réseaux EV | ml
| Réseaux EP | ml
4.4.7.2 | Local Poubelles
| Robinet de puisage | u
| Fourniture siphon | u
4.4.7.3 | Analyse, désinfection, réglage | ens
4.4.7.4 | Protection incendie | u
| Sous-Total § 3.4 |  |  |  | 0
4.5 | ARMOIRE ELECTRIQUE CHAUFFERIE ET RACCORDEMENTS ELECTRIQUES | ens
| Sous-Total § 3.5 |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
7 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE SANITAIRE
4.1 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0
4.2 | CHAUFFAGE |  |  |  | 0
4.3 | VENTILATION |  |  |  | 0
4.4 | PLOMBERIE SANITAIRE
4.5 | ARMOIRE ELECTRIQUE CHAUFFERIE ET RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0
| T.V.A. (20%) |  |  |  | 0
| TOTAL Toutes Taxes Comprises |  |  |  | 0