## Page de garde
Bureau d’études :
3 rue Nully de Harcourt - 33 360 BORDEAUX
Maitre d’ouvrage :
Mairie de CARIGNAN DE BORDEAUX 24 rue de Verdun – 33 360 CARIGNAN DE BORDEAUX
Architecte mandataire :
brel architecture 41 rue Ulysse Gayon – 33 000 BORDEAUX
CONSTRUCTION DU RESTAURANT SCOLAIRE, CUISINE ET SALLE DE MOTRICITE DU GROUPE SCOLAIRE A CARIGNAN DE BORDEAUX (33)
C.D.P.G.F
LOT N°08 : ELECTRICITE Courants Forts - Courants Faibles
Phase | Indice | Date | Objet | Rédacteur | Relecture
DCE | A | Avril 2018 | Emission Originale | EBH
B
C

## Nota
L’entreprise devra se reporter aux articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.
L’entreprise est tenue d’indiquer, en regard de chaque article, le prix unitaire dans le bordereau.
Le prix en regard de chaque article, s’entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture, d’approvisionnement, de taxes diverses et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci.
L’entreprise est tenue de vérifier qu’aucune omission ou erreur ne subsiste dans l’énumération des ouvrages du descriptif et du cadre de décomposition du prix global et forfaitaire, pour mener à leur terme les travaux faisant l’objet de la présente étude.
Le présent cadre de décomposition du prix global et forfaitaire n’est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l’entreprise (métrés, et PU) , compte tenu de l’étude réalisée et de l’appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

## CDPGF
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITÉS | QTE | PRIX | MONTANT
|  |  |  | UNITAIRES | TOTAL
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.1 | Travaux préparatoires
| . Installation de chantier | ens
| . Etudes | ens
Sous-Total § 3.1
3.2 | Travaux relatif au chantier
| . Dépose des installations | ens
| . Dépose repose de faux plafond | ens
Sous-Total § 3.2
3.3 | Prise de Terre générale
Prise de terre principale
| mise en place de la prise de terre | ens
| Barette de terre | ens
Liaisons équipotentielles (LEP) de l'ensemble du bâtiment
| Câble isolé vert-jaune | ens
| Accessoires et divers | ens
| Câblette cuivre nu 29mm² sur chemin de câble CFO | ml
| Câblette cuivre nu 29mm² sur chemin de câble CFA | ml
Sous-Total § 3.3
3.4 | Alimentation générale
| Cable U1000RO2V entre l'arrivée et l'A.G.B.T | ml
| Sujestions et divers | ens
Sous-Total § 3.4
3.5 | Modification tableau
3.5.1 | TGBT
| AGBT existant | ens
| Schéma d'armoire | ens
| Essais et mise en service | ens
| Sujestions et divers | ens
3.5.2 | Armoire AGBT
| Armoire AGBT | ens
| Parafoudre | ens
| Schéma d'armoire | ens
| Essais et mise en service | ens
| Sujestions et divers | ens
3.5.3 | Dispoisitif de coupure d'urgence spécifique
| Coupure ventilation | ens
| Coupure chaufferie | ens
| Coupure électrique | ens
| Coupure cuisine | ens
| Sous-Total § 3.5 |  |  |  | 0
3.6 | Cheminements et canalisations
Chemins de câbles
| Chemin de câble BT | ml
| Chemin de câble courant faible | ml
Cheminements secondaires
| Tubage courants forts et faibles | ens
| Goulottes | ml
| tube IRO | ml
Câbles
| Câble 3G1,5 U1000 R2V | ml
| Câble 5G1,5 U1000 R2V | ml
| Câble 3G2,5 U1000 R2V | ml
| Câble 3G4 U1000 R2V | ml
| Câble 2X1,5 U1000 R2V | ml
| Câble 5G2,5 U1000 R2V | ml
| Boite de Dérivation | u
| Rebouchage CF | ens
| Sujestion et divers | ens
Sous-Total § 3.6
3.7 | Equipement Eclairage et appareillage
Eclairage
| Luminaire type 1 | u
| Luminaire type 2 | u
| Luminaire type 3 | u
| Luminaire type 4 | u
Commandes d'éclairage
| Interrupteur SA | u
| Interrupteur SA à voyant | u
| Interrupteur va et vien etanche | u
| Interrupteur SA étanche à voyant | u
| Tableau d'allumage | u
| Détecteur de présence 180° | u
| Détecteur de présence 360° | u
Prises terminales
| PC 10/16A | u
| PC 10/16A étanche | u
| Poste de travail PA | u
Sous-Total § 3.7
3.8 | Equipement éclairage de sécurité
| BAES d'évacuation | u
| BAES étanche | u
| BAPI | u
| Blocs d'ambiance | u
| Télécommande | u
| Câble 5G1,5² cu | ml
| Essais, mise en service | ens
Sous-Total § 3.8
3.9 | Alimentations force motrice et diverses
Issues de l'AGBT
| Armoire chaufferie | ml
| Amoire existante | ml
| Sujestion et divers | ens
| Sous répartiteur | ml
| Centrale froid positif 10kw tri | ml
| Centrale froid Négatif 3kw tri | ml
| Eplucheuse | ml
| Essoreuse | ml
| Batteur melangeur | ml
| Coupe légumes | ml
| Four mixte 10 niv 18 KW tri | ml
| Four mixte 20 niv 36Kw tri | ml
| Multicuiseur 28Kw tri | ml
| Meuble bain marie | ml
| Machine à laver 30 KW tri | ml
| Friteuse 25kw tri | ml
| destructeur d'insecte | ml
| Bascule | ml
| Centrale d'enregistrement | ml
| ouvre boites | ml
| Cutter | ml
| Trancheur mobile | ml
| Balance | ml
| Stérilisateur | ml
| Rafrechissement local | ml
| Sauteuse | ml
| Bloc de cuisson | ml
| Cellule de refroidissement | ml
| Stérelisateur couteaux | ml
| meuble réfrigéré | ml
| Armoire chauffante mobile | ml
| Coupe pain | ml
| charriot chauffe assiètes | ml
| Conservateur de glaces | ml
| Refroidisseur d'eau | ml
| Micro ondes | ml
| Armoire froide | ml
| Armoire chaufffante | ml
| Chambre froide | ml
| Chambre froide Qté 4 1,1KW | ml
| CTA réfectoire | ml
| VMC zone cuisson (dans FP de la zone cuisson) | ml
| VMC sanitaires proche cuisine | ml
| VMC sanitaires proche salle motricité | ml
| chaufferie | ml
| tourelle laverie | ml
| tourelle fours | ml
| tourelle sauteuses | ml
| CTA compensation laverie | ml
| CTA compensation fours + sauteuses | ml
| radiateurs électriques | ml
| Assessoire de pose et de mise en œuvre | ens
Sous-Total § 3.9
3.10 | Précâblage VDI
| Sous répartiteur | ens
| Prise RJ45 cat 6a | u
| Câble F/FTP cat. 6a | ml
| Répartiteur général | ens
| Raccordements, recettes | ens
| Accessoires divers | ens
Sous-Total § 3.10
3.11 | Système de sécurité incendie
| Centrale alarme type 2A | u
| Déclencheur manuel | u
| Diffuseur sonore | u
| Diffuseur sonore et lumineux | u
| Remplacement des DM existants | ens
| Remplacement des Diffuseur sonores existants | ens
| Remplacement des câblages existants | ens
| Câble 1p 9/10ème SYS | ml
| Câble 2x1,5² CR1/C1 | ml
| Essais, mise en service | ens
| Divers accessoires | ens
Sous-Total § 3.11
3.12 | Système anti-intrusion
| Centrale anti - intrusion | ens
| Détecteur | u
| Clavier | u
| Sirènes | u
| Câble 1p 9/10ème SYS | ens
| bus | ens
| Essais, mise en service | ens
| Divers accessoires | ens
Sous-Total § 3.12
0
RECAPITULATIF
3.1 | Travaux préparatoires |  |  |  | 0
3.2 | Travaux relatif au chantier |  |  |  | 0
3.3 | Prise de terre générale |  |  |  | 0
3.4 | Branchement, comptage, alimentation générale |  |  |  | 0
3.5 | Tableau et coffrets divisionnaires |  |  |  | 0
3.6 | Cheminement et canalisations |  |  |  | 0
3.7 | Equipement Eclairage et appareillage |  |  |  | 0
3.8 | Equipement éclairage de sécurité |  |  |  | 0
3.9 | Alimentation force motrice et divers |  |  |  | 0
3.10 | Précâblage VDI |  |  |  | 0
3.11 | Système de sécurité incendie |  |  |  | 0
3.12 | Système anti intrusion |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0
T.V.A. 20,0%
TOTAL Toutes Taxes Comprises